# Příloha č. 2 je nedílnou součástí řádu Požárního řádu městyse Cerhovice

Seznam čerpacích stanovišť:

Zdroje vody pro hašení požárů a záchranné práce

Wimmer Jiří a Wimmer Jaroslav  čp. 184 - majitel

1788m2    x    1,5 m                                -                 2682 m3

rybník je oplocen

Obec Cerhovice - majitel

rybník – 820/1

3153m2 x          1m                                 -                 3153 m3

volný příjezd zajištěn

Obec Cerhovice - majitel

požární nádrž Cerhovice

2159m2   x          1,5m                            -                 3238,5m3

volný příjezd zajištěn, provozní kontrola 1x za rok

požární nádrž Třenice – uživatel Obec Cerhovice

Pták Josef  - majitel

1711m2   x       1m                                  -                1711 m3

příjezd zajištěn, provozní kontrola

Seznam kontrolovaných hydrantů Cerhovice:

1.u č.p. 73-od Žebráka první dům vpravo

2.u č.p. 66-vlevo od požární zbrojnice

3.u č.p. 242-výjezd na Plzeň,poslední dům vpravo

4.u č.p. 260-ul. Brodce,na konci ulice

5.u č.p. 216-ul.Na Drážkách,proti čekárně u školy

6.u č.p. 113-křižovatka Na Blížce x Šillingerova